## test3
TX | RX | source | destination | query | type | register | value | checksum | Column1 | source2 | destination3 | query4 | type5 | register6 | value7 | checksum8
0d 00 03 01 00 fa 01 1b 01 00 01 28 | 03 00 0d 02 00 fa 01 1b 01 00 01 29 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011b HOLIDAY BEGINNING_DAY | '0100 | '0128 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011b HOLIDAY BEGINNING_DAY | '0100 | '0129
0d 00 03 01 00 fa 01 1c 01 00 01 29 | 03 00 0d 02 00 fa 01 1c 01 00 01 2a | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011c HOLIDAY BEGINNING_MONTH | '0100 | '0129 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011c HOLIDAY BEGINNING_MONTH | '0100 | '012a
0d 00 03 01 00 fa 01 1d 08 00 01 31 | 03 00 0d 02 00 fa 01 1d 08 00 01 32 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011d BEGINNING OF HOLIDAYS YEAR | '0800 | '0131 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011d BEGINNING OF HOLIDAYS YEAR | '0800 | '0132
0d 00 03 01 00 fa 01 1e 01 00 01 2b | 03 00 0d 02 00 fa 01 1e 01 00 01 2c | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011e HOLIDAY END_DAY | '0100 | '012b |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011e HOLIDAY END_DAY | '0100 | '012c
0d 00 03 01 00 fa 01 1f 01 00 01 2c | 03 00 0d 02 00 fa 01 1f 01 00 01 2d | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011f HOLIDAY END_MONTH | '0100 | '012c |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011f HOLIDAY END_MONTH | '0100 | '012d
0d 00 03 01 00 fa 01 20 08 00 01 34 | 03 00 0d 02 00 fa 01 20 08 00 01 35 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0120 HOLIDAY END_YEAR | '0800 | '0134 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0120 HOLIDAY END_YEAR | '0800 | '0135
0d 00 06 01 01 fa 00 11 00 d1 01 f1 | 06 01 0d 02 00 fa 00 11 00 d1 01 f2 | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '0011 ROOM TEMP | '00d1 | '01f1 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0011 ROOM TEMP | '00d1 | '01f2
0d 00 06 01 02 fa 00 11 00 d1 01 f2 | 06 02 0d 02 00 fa 00 11 00 d1 01 f3 | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '0011 ROOM TEMP | '00d1 | '01f2 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0011 ROOM TEMP | '00d1 | '01f3
0d 00 03 01 00 fa 01 83 00 01 01 90 | 03 00 0d 02 00 fa 01 83 00 01 01 91 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0183 REMOTE CONTROL ASSIGNMENT | '0001 | '0190 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0183 REMOTE CONTROL ASSIGNMENT | '0001 | '0191
0d 00 03 01 00 fa fd bf 01 00 02 c8 | 03 00 0d 02 00 fa fd bf 01 00 02 c9 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | 'fdbf RELEASE_2WE | '0100 | '02c8 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | 'fdbf RELEASE_2WE | '0100 | '02c9
0d 00 06 01 01 fa 00 08 00 d7 01 ee | 06 01 0d 02 00 fa 00 08 00 d7 01 ef | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '0008 ROOM TARGET TEMP_NIGHT | '00d7 | '01ee |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0008 ROOM TARGET TEMP_NIGHT | '00d7 | '01ef
0d 00 06 01 01 fa 01 0e 00 50 01 6e | 06 01 0d 02 00 fa 01 0e 00 50 01 6f | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '010e HEATING CURVE | '0050 | '016e |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '010e HEATING CURVE | '0050 | '016f
0d 00 06 01 01 fa 00 58 02 00 01 69 | 06 01 0d 02 00 fa 00 58 02 00 01 6a | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '0058 MIXER_TO | '0200 | '0169 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0058 MIXER_TO | '0200 | '016a
0d 00 06 01 01 fa 00 28 01 f4 02 2c | 06 01 0d 02 00 fa 00 28 01 f4 02 2d | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '0028 MAX_TEMP_BOILER | '01f4 | '022c |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0028 MAX_TEMP_BOILER | '01f4 | '022d
0d 00 06 01 02 fa 00 05 00 e6 01 fb | 06 02 0d 02 00 fa 00 05 00 e6 01 fc | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '0005 ROOM TARGET TEMP_I | '00e6 | '01fb |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0005 ROOM TARGET TEMP_I | '00e6 | '01fc
0d 00 06 01 02 fa 00 08 00 e1 01 f9 | 06 02 0d 02 00 fa 00 08 00 e1 01 fa | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '0008 ROOM TARGET TEMP_NIGHT | '00e1 | '01f9 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0008 ROOM TARGET TEMP_NIGHT | '00e1 | '01fa
0d 00 06 01 02 fa 01 0e 00 46 01 65 | 06 02 0d 02 00 fa 01 0e 00 46 01 66 | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '010e HEATING CURVE | '0046 | '0165 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '010e HEATING CURVE | '0046 | '0166
0d 00 06 01 02 fa 00 58 02 00 01 6a | 06 02 0d 02 00 fa 00 58 02 00 01 6b | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '0058 MIXER_TO | '0200 | '016a |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0058 MIXER_TO | '0200 | '016b
0d 00 06 01 02 fa 00 28 01 f4 02 2d | 06 02 0d 02 00 fa 00 28 01 f4 02 2e | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '0028 MAX_TEMP_BOILER | '01f4 | '022d |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0028 MAX_TEMP_BOILER | '01f4 | '022e
0d 00 03 01 00 fa 00 13 01 54 01 73 | 03 00 0d 02 00 fa 00 13 01 54 01 74 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0013 SET_STORAGE SET TEMP | '0154 | '0173 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0013 SET_STORAGE SET TEMP | '0154 | '0174
0d 00 06 00 01 fa 00 05 00 96 01 a9 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 03 52 | '0d | '06 | '00 write | '01fa | '0005 ROOM TARGET TEMP_I | '0096 | '01a9 |  | '55 | '55 | '55 | '5555 | '5555 | '5555 | '0352
0d 00 03 01 00 fa 0a 06 01 a4 01 c0 | 03 00 0d 02 00 fa 0a 06 01 a4 01 c1 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0a06 SET_STORAGE SET TEMP2 | '01a4 | '01c0 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0a06 SET_STORAGE SET TEMP2 | '01a4 | '01c1
0d 00 03 01 00 fa 00 0e 01 92 01 ac | 03 00 0d 02 00 fa 00 0e 01 92 01 ad | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '000e STORAGE TEMP | '0192 | '01ac |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '000e STORAGE TEMP | '0192 | '01ad
0d 00 03 01 00 fa 01 12 02 00 01 20 | 03 00 0d 02 00 fa 01 12 02 00 01 21 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0112 PROGRAM SWITCH | '0200 | '0120 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0112 PROGRAM SWITCH | '0200 | '0121
0d 00 03 01 00 fa 01 13 01 00 01 20 | 03 00 0d 02 00 fa 01 13 01 00 01 21 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0113 LANGUAGE | '0100 | '0120 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0113 LANGUAGE | '0100 | '0121
0d 00 03 01 00 fa 01 22 0b 00 01 39 | 03 00 0d 02 00 fa 01 22 0b 00 01 3a | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0122 DAY | '0b00 | '0139 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0122 DAY | '0b00 | '013a
0d 00 03 01 00 fa 01 23 0c 00 01 3b | 03 00 0d 02 00 fa 01 23 0c 00 01 3c | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0123 MONTH | '0c00 | '013b |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0123 MONTH | '0c00 | '013c
0d 00 03 01 00 fa 01 24 17 00 01 47 | 03 00 0d 02 00 fa 01 24 17 00 01 48 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0124 YEAR | '1700 | '0147 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0124 YEAR | '1700 | '0148
0d 00 03 01 00 fa 01 25 15 00 01 46 | 03 00 0d 02 00 fa 01 25 15 00 01 47 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0125 HOUR | '1500 | '0146 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0125 HOUR | '1500 | '0147
0d 00 03 01 00 fa 01 26 31 00 01 63 | 03 00 0d 02 00 fa 01 26 32 00 01 65 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0126 MINUTE | '3100 | '0163 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0126 MINUTE | '3200 | '0165
0d 00 03 01 00 fa 01 27 3a 00 01 6d | 03 00 0d 02 00 fa 01 27 04 00 01 38 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0127 SECOND | '3a00 | '016d |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0127 SECOND | '0400 | '0138
0d 00 03 01 00 fa 01 1b 01 00 01 28 | 03 00 0d 02 00 fa 01 1b 01 00 01 29 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011b HOLIDAY BEGINNING_DAY | '0100 | '0128 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011b HOLIDAY BEGINNING_DAY | '0100 | '0129
0d 00 03 01 00 fa 01 1c 01 00 01 29 | 03 00 0d 02 00 fa 01 1c 01 00 01 2a | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011c HOLIDAY BEGINNING_MONTH | '0100 | '0129 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011c HOLIDAY BEGINNING_MONTH | '0100 | '012a
0d 00 03 01 00 fa 01 1d 08 00 01 31 | 03 00 0d 02 00 fa 01 1d 08 00 01 32 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011d BEGINNING OF HOLIDAYS YEAR | '0800 | '0131 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011d BEGINNING OF HOLIDAYS YEAR | '0800 | '0132
0d 00 03 01 00 fa 01 1e 01 00 01 2b | 03 00 0d 02 00 fa 01 1e 01 00 01 2c | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011e HOLIDAY END_DAY | '0100 | '012b |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011e HOLIDAY END_DAY | '0100 | '012c
0d 00 03 01 00 fa 01 1f 01 00 01 2c | 03 00 0d 02 00 fa 01 1f 01 00 01 2d | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '011f HOLIDAY END_MONTH | '0100 | '012c |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '011f HOLIDAY END_MONTH | '0100 | '012d
0d 00 03 01 00 fa 01 20 08 00 01 34 | 03 00 0d 02 00 fa 01 20 08 00 01 35 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0120 HOLIDAY END_YEAR | '0800 | '0134 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0120 HOLIDAY END_YEAR | '0800 | '0135
0d 00 06 01 01 fa 00 11 00 d1 01 f1 | 06 01 0d 02 00 fa 00 11 00 d0 01 f1 | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '0011 ROOM TEMP | '00d1 | '01f1 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0011 ROOM TEMP | '00d0 | '01f1
0d 00 06 01 02 fa 00 11 00 d1 01 f2 | 06 02 0d 02 00 fa 00 11 00 d0 01 f2 | '0d | '06 | '01 read | '02fa | '0011 ROOM TEMP | '00d1 | '01f2 |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0011 ROOM TEMP | '00d0 | '01f2
0d 00 03 01 00 fa 01 83 00 01 01 90 | 03 00 0d 02 00 fa 01 83 00 01 01 91 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | '0183 REMOTE CONTROL ASSIGNMENT | '0001 | '0190 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | '0183 REMOTE CONTROL ASSIGNMENT | '0001 | '0191
0d 00 03 01 00 fa fd bf 01 00 02 c8 | 03 00 0d 02 00 fa fd bf 01 00 02 c9 | '0d | '03 | '01 read | '00fa | 'fdbf RELEASE_2WE | '0100 | '02c8 |  | '03 | '0d | '02 | '00fa | 'fdbf RELEASE_2WE | '0100 | '02c9
0d 00 06 01 01 fa 00 05 00 96 01 aa | 06 01 0d 02 00 fa 00 05 00 96 01 ab | '0d | '06 | '01 read | '01fa | '0005 ROOM TARGET TEMP_I | '0096 | '01aa |  | '06 | '0d | '02 | '00fa | '0005 ROOM TARGET TEMP_I | '0096 | '01ab